## Стоимость работ
10
Приложение
к условиям инвестиционных обязательств в
отношении имущества муниципального
образования городской округ город Мегион, подлежащего
приватизации путем внесения в качестве вклада
в уставной капитал АО «Городские электрические сети»
Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства по 2022 год
№№ | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. без НДС |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВТ | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля/провода | протяженность, км
| Всего | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1. | Новое строительство и реконструкция | [14 empty] | 332.4022 | [15 empty] | 17.829
| Реконструкция ТП-82 в 8 мкр. г.Мегион | [14 empty] | 5.3075 | [7 empty] | 2020 |  |  | 2 | 2020 |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП, РП котельного хозяйства г. Мегион* | [14 empty] | 37.9448 | [7 empty] | 2023 |  |  | 2.52 | 2023 |  |  |  | 0
| Корректировка проекта "Внутриквартальные инженерные сети в 19 микрорайоне (вынос ПС 35/6 кВ "Заречная" со строительством РП-6 кВ в г. Мегионе) | [14 empty] | 123.6997 | [7 empty] | 2019 |  |  | 20 | 2019 |  |  |  | 3.6
| ТП 6/0,4 кВ с кабельными линиями 6 кВ в ХII микрорайоне города Мегиона* | [14 empty] | 56.7354 | [7 empty] | 2023 |  |  | 3.78 | 2023 |  |  |  | 2.92
| КЛ-6 кВ и ТП для электроснабжения 19 мкр. г. Мегиона | [14 empty] | 13.8602 | [7 empty] | 2021 |  |  | 1.26 | 2021 |  |  |  | 0.5
| Сети электроснабжения 0,4 кВ в 28, 29 мкр. г. Мегиона | [14 empty] | 2.8326 | [7 empty] | 2019 |  |  | 0 | 2019 |  |  |  | 2.26
| Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО г.Мегион | [14 empty] | 33.8983 | [7 empty] | 2022 |  |  | 0 | 2022 |  |  |  | 0
| ТП 6/0,4 кВ с кабельными линиями в XXII микрорайоне города Мегиона | [14 empty] | 10.1312 | [7 empty] | 2021 |  |  | 1.26 | 2021 |  |  |  | 0.15
| Сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО г. Мегион | [14 empty] | 21.9284 | [7 empty] | 2023 |  |  | 0.95 | 2023 |  |  |  | 7.39
| Электроснабжение СОШ на 1600 учащихся в ХХ мкр. г. Мегион | [14 empty] | 10.9293 | [7 empty] | 2020 |  |  | 1.26 | 2020 |  |  |  | 0.3
| КТПН 6/0,4 кВ взамен ТП 6/0,4 кВ "Холодильник" в Юго-Западной промзоне г. Мегион | [14 empty] | 1.9665 | [7 empty] | 2019 |  |  | 1.26 | 2019 |  |  |  | 0
| ЛЭП-6 кВ от пр. Победы до ул. Заречная в 1 мкр. г. Мегион | [14 empty] | 2.6014 | [7 empty] | 2019 |  |  | 0 | 2019 |  |  |  | 0.509
| Сети электроснабжения 0,4 кВ многофункционального центра, расположенного по адресу: г. Мегион, проспект Победы. д.7 | [14 empty] | 2.0428 | [7 empty] | 2019 |  |  | 0 | 2019 |  |  |  | 0.2
| ТП 6/0,4 кВ, расположенная в 11 мкр. по ул.Сутормина, д. 2 г. Мегиона, взамен действующей ТП 6/0,4 кВ №111 | [14 empty] | 8.524 | [7 empty] | 2022 |  |  | 1.26 | 2022 |  |  |  | 0
2. | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
3. | Налог на прибыль
Потребность финансовых средств на реализацию программы, всего